{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":26,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[0,9,0,16],[0,18,0,22],[23,18,23,25],[36,0,36,7],[36,9,36,16]]}
["19#和21#楼ALC条形板标准层数量及尺寸表",{"$nulls":8},"15#楼ALC条形板标准层数量及尺寸表",{"$nulls":8},"20#楼ALC条形板标准层数量及尺寸表"]
["条形版编号","跨度（m）","预制高度（m）","墙厚（m）","单个标准层所需数量","单个构件体积（m3）","总预制层数","总预制体积（m3）",null,"条形版编号","跨度（m）","预制高度（m）","墙厚（m）","单个标准层所需数量","单个构件体积（m3）","总预制层数","总预制体积（m3）",null,"条形版编号","跨度（m）","预制高度（m）","墙厚（m）","单个标准层所需数量","单个构件体积（m3）","总预制层数","总预制体积（m3）"]
["QB1",0.7,2.5,0.2,1,{"$f":"B3*C3*D3","v":0.35},28,{"$f":"F3*G3","v":{"v":9.8,"d":"9.80"}},null,"QB1",0.7,2.5,0.2,1,{"$f":"K3*L3*M3","v":0.35},12,{"$f":"O3*P3","v":{"v":4.2,"d":"4.20"}},null,"QB1",4.1,2.5,0.2,2,{"$f":"T3*U3*V3","v":2.05},14,{"$f":"X3*Y3","v":{"v":28.7,"d":"28.70"}}]
["QB2",2.5,2.4,0.2,1,{"$f":"B4*C4*D4","v":{"v":1.2,"d":"1.20"}},28,{"$f":"F4*G4","v":{"v":33.6,"d":"33.60"}},null,"QB2",2.5,2.4,0.2,1,{"$f":"K4*L4*M4","v":{"v":1.2,"d":"1.20"}},12,{"$f":"O4*P4","v":{"v":14.4,"d":"14.40"}},null,"QB2",2.8,2.5,0.2,2,{"$f":"T4*U4*V4","v":{"v":1.4,"d":"1.40"}},14,{"$f":"X4*Y4","v":{"v":19.6,"d":"19.60"}}]
["QB3",3.3,2.45,0.2,1,{"v":1.617,"d":"1.62"},28,{"v":45.276,"d":"45.28"},null,"QB3",3.3,2.45,0.2,1,{"v":1.617,"d":"1.62"},12,{"v":19.404,"d":"19.40"},null,"QB3",5.3,2.5,0.2,2,2.65,14,{"v":37.1,"d":"37.10"}]
["QB4",3.8,2.5,0.2,1,{"v":1.9,"d":"1.90"},28,{"v":53.2,"d":"53.20"},null,"QB4",3.8,2.5,0.2,1,{"v":1.9,"d":"1.90"},12,{"v":22.8,"d":"22.80"},null,"QB4",5,2.4,0.2,2,{"v":2.4,"d":"2.40"},14,{"v":33.6,"d":"33.60"}]
["QB5",1.4,2.76,0.2,1,{"v":0.7728,"d":"0.77"},28,{"v":21.6384,"d":"21.64"},null,"QB5",1.4,2.76,0.2,1,{"v":0.7728,"d":"0.77"},12,{"v":9.2736,"d":"9.27"},null,"QB5",1.65,2.5,0.2,2,{"v":0.825,"d":"0.83"},14,11.55]
["QB6",1.65,2.4,0.2,1,{"v":0.792,"d":"0.79"},28,{"v":22.176,"d":"22.18"},null,"QB6",1.65,2.4,0.2,1,{"v":0.792,"d":"0.79"},12,{"v":9.504,"d":"9.50"},null,"QB6",2.5,2.5,0.2,2,1.25,14,{"v":17.5,"d":"17.50"}]
["QB7",3.9,2.5,0.2,2,1.95,28,{"v":54.6,"d":"54.60"},null,"QB7",3.9,2.5,0.2,2,1.95,12,{"v":23.4,"d":"23.40"},null,"QB7",0.6,2.78,0.2,1,{"v":0.3336,"d":"0.33"},14,{"v":4.6704,"d":"4.67"}]
["QB8",2.8,2.5,0.2,2,{"v":1.4,"d":"1.40"},28,{"v":39.2,"d":"39.20"},null,"QB8",2.8,2.5,0.2,2,{"v":1.4,"d":"1.40"},12,{"v":16.8,"d":"16.80"},null,"QB8",0.6,2.5,0.2,2,{"v":0.3,"d":"0.30"},14,{"v":4.2,"d":"4.20"}]
["QB9",5.1,2.5,0.2,2,2.55,28,{"v":71.4,"d":"71.40"},null,"QB9",5.1,2.5,0.2,2,2.55,12,{"v":30.6,"d":"30.60"},null,"QB9",1,2.2,0.2,2,0.44,14,6.16]
["QB10",4.8,2.4,0.2,1,{"v":2.304,"d":"2.30"},28,{"v":64.512,"d":"64.51"},null,"QB10",4.8,2.4,0.2,1,{"v":2.304,"d":"2.30"},12,{"v":27.648,"d":"27.65"},null,"QB10",2.3,2.5,0.2,2,1.15,14,{"v":16.1,"d":"16.10"}]
["QB11",1.65,2.5,0.2,1,{"v":0.825,"d":"0.83"},28,{"v":23.1,"d":"23.10"},null,"QB11",1.65,2.5,0.2,1,{"v":0.825,"d":"0.83"},12,{"v":9.9,"d":"9.90"},null,"QB11",2.8,2.76,0.1,2,{"v":0.7728,"d":"0.77"},14,{"v":10.8192,"d":"10.82"}]
["QB12",2.5,2.5,0.2,1,1.25,28,{"v":35,"d":"35.00"},null,"QB12",2.5,2.5,0.2,1,1.25,12,{"v":15,"d":"15.00"},null,"QB12",0.5,2.5,0.2,2,0.25,14,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["QB13",0.6,2.78,0.2,2,{"v":0.3336,"d":"0.33"},28,{"v":9.3408,"d":"9.34"},null,"QB13",0.6,2.78,0.2,2,{"v":0.3336,"d":"0.33"},12,{"v":4.0032,"d":"4.00"},null,"QB13",0.6,2.78,0.1,4,{"v":0.1668,"d":"0.17"},14,{"v":2.3352,"d":"2.34"}]
["QB14",1.7,2.76,0.2,1,{"v":0.9384,"d":"0.94"},28,{"v":26.2752,"d":"26.28"},null,"QB14",1.7,2.76,0.2,1,{"v":0.9384,"d":"0.94"},12,{"v":11.2608,"d":"11.26"},null,"QB14",1.21,2.76,0.1,2,{"v":0.33396,"d":"0.33"},14,{"v":4.67544,"d":"4.68"}]
["QB15",0.4,2.5,0.2,1,{"v":0.2,"d":"0.20"},28,{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"QB15",0.4,2.5,0.2,1,{"v":0.2,"d":"0.20"},12,{"v":2.4,"d":"2.40"},null,"QB15",1.6,2.76,0.1,2,{"v":0.4416,"d":"0.44"},14,{"v":6.1824,"d":"6.18"}]
["QB16",1.6,2.5,0.2,1,{"v":0.8,"d":"0.80"},28,{"v":22.4,"d":"22.40"},null,"QB16",1.6,2.5,0.2,1,{"v":0.8,"d":"0.80"},12,{"v":9.6,"d":"9.60"},null,"QB16",3.1,2.76,0.1,2,{"v":0.8556,"d":"0.86"},14,{"v":11.9784,"d":"11.98"}]
["QB17",{"v":1,"d":"1.0"},2.2,0.2,2,0.44,28,12.32,null,"QB17",{"v":1,"d":"1.0"},2.2,0.2,2,0.44,12,5.28,null,"QB17",{"v":2.85,"d":"2.9"},2.3,0.2,2,{"v":1.311,"d":"1.31"},14,{"v":18.354,"d":"18.35"}]
["QB18",2.3,2.8,0.2,2,{"v":1.288,"d":"1.29"},28,{"v":36.064,"d":"36.06"},null,"QB18",2.3,2.5,0.2,2,1.15,12,{"v":13.8,"d":"13.80"},null,"QB18",2.7,2.5,0.2,1,1.35,14,{"v":18.9,"d":"18.90"}]
["QB19",2.8,2.76,0.1,2,{"v":0.7728,"d":"0.77"},28,{"v":21.6384,"d":"21.64"},null,"QB19",2.8,2.76,0.1,2,{"v":0.7728,"d":"0.77"},12,{"v":9.2736,"d":"9.27"},null,"QB19",3.5,2.78,0.1,2,{"v":0.973,"d":"0.97"},14,{"v":13.622,"d":"13.62"}]
["QB20",1.4,2.76,0.1,1,{"v":0.3864,"d":"0.39"},28,{"v":10.8192,"d":"10.82"},null,"QB20",1.4,2.76,0.1,1,{"v":0.3864,"d":"0.39"},12,{"v":4.6368,"d":"4.64"},null,"QB20",3.5,2.5,0.2,1,1.75,14,{"v":24.5,"d":"24.50"}]
["QB21",1.25,2.4,0.1,1,{"v":0.3,"d":"0.30"},28,{"v":8.4,"d":"8.40"},null,"QB21",1.25,2.4,0.1,1,{"v":0.3,"d":"0.30"},12,{"v":3.6,"d":"3.60"},null,"QB21",2.6,2.5,0.2,2,{"v":1.3,"d":"1.30"},14,{"v":18.2,"d":"18.20"}]
["QB22",1.8,2.3,0.2,1,{"v":0.828,"d":"0.83"},28,{"v":23.184,"d":"23.18"},null,"QB22",1.8,2.3,0.2,1,{"v":0.828,"d":"0.83"},12,{"v":9.936,"d":"9.94"},null,"200mm厚板材262.64m3、100mm厚板材：49.61m3"]
["QB23",2.7,2.5,0.2,1,1.35,28,{"v":37.8,"d":"37.80"},null,"QB23",2.7,2.5,0.2,1,1.35,12,{"v":16.2,"d":"16.20"}]
["QB24",2.6,2.6,0.2,1,{"v":1.352,"d":"1.35"},28,{"v":37.856,"d":"37.86"},null,"QB24",2.6,2.6,0.2,1,{"v":1.352,"d":"1.35"},12,{"v":16.224,"d":"16.22"}]
["QB25",3.3,2.5,0.2,1,1.65,28,{"v":46.2,"d":"46.20"},null,"QB25",3.3,2.5,0.2,1,1.65,12,{"v":19.8,"d":"19.80"}]
["QB26",0.6,2.78,0.1,3,{"v":0.1668,"d":"0.17"},28,{"v":4.6704,"d":"4.67"},null,"QB26",0.6,2.78,0.1,3,{"v":0.1668,"d":"0.17"},12,{"v":2.0016,"d":"2.00"}]
["QB27",1.2,2.76,0.1,1,{"v":0.3312,"d":"0.33"},28,{"v":9.2736,"d":"9.27"},null,"QB27",1.2,2.76,0.1,1,{"v":0.3312,"d":"0.33"},12,{"v":3.9744,"d":"3.97"}]
["QB28",1.6,2.76,0.1,1,{"v":0.4416,"d":"0.44"},28,{"v":12.3648,"d":"12.36"},null,"QB28",1.6,2.76,0.1,1,{"v":0.4416,"d":"0.44"},12,{"v":5.2992,"d":"5.30"}]
["QB29",3.1,2.76,0.1,1,{"v":0.8556,"d":"0.86"},28,{"v":23.9568,"d":"23.96"},null,"QB29",3.1,2.76,0.1,1,{"v":0.8556,"d":"0.86"},12,{"v":10.2672,"d":"10.27"}]
["QB30",2.65,2.3,0.2,1,{"v":1.219,"d":"1.22"},28,{"v":34.132,"d":"34.13"},null,"QB30",2.65,2.3,0.2,1,{"v":1.219,"d":"1.22"},12,{"v":14.628,"d":"14.63"}]
["QB31",3.5,2.78,0.1,1,{"v":0.973,"d":"0.97"},28,{"v":27.244,"d":"27.24"},null,"QB31",3.5,2.78,0.1,1,{"v":0.973,"d":"0.97"},12,{"v":11.676,"d":"11.68"}]
["QB32",3.5,2.78,0.1,1,{"v":0.973,"d":"0.97"},28,{"v":27.244,"d":"27.24"},null,"QB32",3.5,2.78,0.1,1,{"v":0.973,"d":"0.97"},12,{"v":11.676,"d":"11.68"}]
["QB33",2.6,2.5,0.2,1,{"v":1.3,"d":"1.30"},28,{"v":36.4,"d":"36.40"},null,"QB33",2.6,2.5,0.2,1,{"v":1.3,"d":"1.30"},12,{"v":15.6,"d":"15.60"}]
["QB34",1.5,2.45,0.2,1,{"v":0.735,"d":"0.74"},28,20.58,null,"QB34",1.5,2.45,0.2,1,{"v":0.735,"d":"0.74"},12,8.82]
["200mm厚板材：821.66m3、100mm厚板材：145.61m3",{"$nulls":8},"200mm厚板材350.49m3、100mm厚板材：62.40m3"]