{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[3,1,3,2],[4,0,4,10],[5,0,7,6],[5,7,5,10],[6,7,6,10],[7,7,7,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-2024175）"]
["序号","物料描述","型号规格","单位","数量","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","到货日期","子项","备注"]
[1,"廊架雨棚","具体尺寸见图纸，附施工图，效果图，报价含所有主材、辅材，现场复核尺寸，包安装，颜色见效果图。立柱：200x100x8钢立柱，黑色金属氟碳漆饰面；180x100x8钢梁，黑色金属氟碳漆饰面；120x80x6钢梁，仿木纹金属氟碳漆饰面；6+1.52+6双钢化夹胶玻璃；直径16泡沫棒+硅酮耐候密封胶填缝；10mm厚钢板，黑色金属氟碳漆饰面；5mm厚钢板，仿木纹金属氟碳漆饰面；10mm厚钢板，仿木纹金属氟碳漆饰面；350x300x16mm热镀锌预埋钢板配M20x260定型锚栓和40x40x5mm热镀锌垫片","㎡",72,null,{"$f":"E3*F3","v":0},null,null,"第二事业部-庐江矿业职工书屋装饰改造工程"]
[null,"合计（总价）"]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，发票入账后次月支付发票总金额的40%，2025年1月份前付至发票总金额的80%，2026年2月份前付至发票总金额的90%,2027年1月份前付清。超过合同约定数量供货的，非合同买方签订人授权许可的，一律不予结算。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]